| Клапан |
| --- |
|  | двухходовой |  | трехходовой |
|  |  |  | регулирующий |  |  |  |  |
|  |  |  | запорно-регулирующий |  |  |  |  |
| Диаметр Ду, мм |  |  | KVs *, м3/ч |  |  |
| * при отсутствии данных указать: |
| - давление до клапана, бар | min |  | max |  |
| - давление после ,бар | min |  | max |  |
| - расход среды, т/час | min |  | max |  |
| Среда: |  | вода |  | пар |  | другая (уточнить) |  |
| Максимальная температура среды, 0С |  | Рабочее давление, бар |  |
| Максимальный перепад давления на клапане, МПа |  |
| Тип присоединения: |  | фланец |  | резьба |  | сварка |
|  |  |  |  | (до Ду 50) |  | (до Ду 50) |
| Ру, МПа |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |
| Электро-привод |
| Напряжение питания: |  | ~ 220V |  | ~ 24V |
| Управляющий сигнал: |  |
|  | трехпозиционный (стандарт) |  |  | с постоянным управлением |
|  |  |  |  |  | 0-10V |
|  |  |  |  |  | 4-20 мА |
| Дополнительные требования: |  |
| Пневмо-привод |
| Одностороннего типа |  | Двухстороннего типа |  |  |
| Нормально открытый |  | Нормально закрытый |  |  |
| Рабочее давление в пневмомагистрали (bar) |  | Максимальное давление в пневмомагистрали (bar) |  |  |
| Концевые выключатели (да) |  | (нет) |  |  |
| Напряжение на катушке эл. магнитного клапана |  | (В) |
| Фильтр-редуктор (да) |  | (нет) |  |  |