РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

Назначение регулятора

"после себя" редукционный клапан:______

"до себя" перепускной клапан:___________

перепада давления: _____________________

Диаметр трубопровода, мм: __________________

Тип присоединения:        фланец                   резьба                            сварка

Kv (пропускная способность)*, м3/ч, (кг/ч): ________________

* при отсутствии данных указать:

| - давление перед регулятором, кгс/см2 (бар) избыточное |  | min |  | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - давление после регулятора, кгс/см2 (бар) избыточное |  | min |  | max |
| - расход среды, т/час (для воздуха и др. газов – нм3/час) |  | min |  | max |

Регулируемое (поддерживаемое) давление (перепад давления), бар: _____________________

| Среда: |  | вода |  | воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пар |  | другая (уточнить) ______________ |

Максимальная температура среды, 0С:________

Номинальное давление в системе, МПа:_______

Место установки регулятора      в  помещении ____    снаружи  _____

ДИАМЕТР РЕГУЛЯТОРА (Ду) ПОДБИРАЕТСЯ ПО РАСЧЕТНОЙ ВЕЛИЧИНЕ KV (м3/час)

Дополнительные требования: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Сведения о Заказчике

Организация:

Контактное лицо: