ПОДБОР РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

Назначение регулятора

"после себя" редукционный клапан:______

"до себя" перепускной клапан:___________

перепада давления: ________▼_____________

Диаметр трубопровода, мм: _______159*4__________

Тип присоединения:        фланец   ▼                резьба                            сварка

Kv (пропускная способность)*, м3/ч, (кг/ч): _____170___________

* при отсутствии данных указать:

| - давление перед регулятором, кгс/см2 (МПа) избыточное | 0,4 | min | 0,45 | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - давление после регулятора, кгс/см2 (КПа) избыточное | 30 | min | 160 | max |
| - расход среды, т/час (для воздуха и др. газов – нм3/час) |  | min |  | max |

Регулируемое (поддерживаемое) давление (перепад давления), бар: _____________________

| Среда: |  | вода▼ |  | воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пар |  | другая (уточнить) ______________ |

Максимальная температура среды, 0С:____110____

Номинальное давление в системе, МПа:___0,5____

Место установки регулятора      в  помещении __▼__    снаружи  _____

ДИАМЕТР РЕГУЛЯТОРА (Ду) ПОДБИРАЕТСЯ ПО РАСЧЕТНОЙ ВЕЛИЧИНЕ KV (м3/час)

Дополнительные требования: ________ZSN – 5/RRC – 150-40

_____________________________________________________________________________________________

Сведения о Заказчике

Организация: ООО «ВСИВИР»

Контактное лицо: Виктор